## Sheet1
Lotnumber | Lotnummer old | Material | Material Description | Storage Location | Unrestricted Stock | Base Unit | Material Group | Material Group Name | Machine Code | stockplaats | OEM nummer | Lotverdeling | Final Value
1219 | 59 | 22231 | TEMPPROBE,AC2626 L4 | STO2 | 5 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER |  | 666-232613-001 | Plasma Etch LAM CHILLER | 6948.15
1219 | 59 | 39256 | PUMP,MOTOR,MAGN COUPLING | CENM | 1 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | V13.10.04 | 676-110636-003 | Plasma Etch LAM CHILLER | 2853.67
1219 | 59 | 39763 | HOT GAS BYPAS VALVE 3/8" FLARE | CENM | 8 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | V04.04.02 | RB3F3+73164+PG11 | Plasma Etch LAM CHILLER | 1422.56
1219 | 59 | 65591 | FEM CONN 12MM SW -1/2"NPT | STO1 | 50 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER |  | B-12M0-7-8 | Plasma Etch LAM CHILLER | 1285
1219 | 59 | 78137 | WATER VALVE ASSY | CENM | 4 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | G01.09.11 | 853-110997-003 | Plasma Etch LAM CHILLER | 1258.44
1219 | 59 | 78011 | ASSY,TEMP PROBE,INSUL,TAN | CENM | 1 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | G01.01.10 | 853-025245-205 | Plasma Etch LAM CHILLER | 1133.62
1219 | 59 | 47793 | FLOW SWITCH DUALCH 2080 | CENM | 3 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | G03.13.04 | V12F-28 | Plasma Etch LAM CHILLER | 975
1219 | 59 | 46469 | RESISTIVITY PROBE,2080,NEW DUALCH | CENM | 1 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | V04.05.04 | 853-110877-001 | Plasma Etch LAM CHILLER | 900.74
1219 | 59 | 39494 | AXIAL FAN,230V | CENM | 10 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | G03.08.14 | 677-091329-001 | Plasma Etch LAM CHILLER | 652
1219 | 59 | 69712 | PS,-15,+15,5V,NEW | CENM | 4 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | V14.06.02 | 833-8120 | Plasma Etch LAM CHILLER | 526.6
1219 | 59 | 39766 | PROCON WATERPOMP NESLAB-CHILLER | CENM | 3 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | 2A13.03.44 | 10543(PSI) | Plasma Etch LAM CHILLER | 513.57
1219 | 59 | 44512 | PROCON WATERPUMP LAM CHILLER | CENM | 2 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | G01.11.14 | 10536 | Plasma Etch LAM CHILLER | 487.62
1219 | 59 | 23469 | SENSOR,FLOW M-W TCU | CENM | 1 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | 2A13.05.34 | 666-090839-001 | Plasma Etch LAM CHILLER | 390.36
1219 | 59 | 69711 | SWITCH,DPST,DUAL PRESS CTRL | CENM | 2 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | 2A13.14.13 | 645-092250-001 | Plasma Etch LAM CHILLER | 249.28
1219 | 59 | 21313 | PIN,PUMP DRIVE CHILLERS OLD | STO1 | 6 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER |  | 644-009691-001 | Plasma Etch LAM CHILLER | 238.2
1219 | 59 | 22257 | V46 PRESS ACTUATED WATERVALVE | CENM | 1 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | 2A13.07.21 | V46AA-9600 | Plasma Etch LAM CHILLER | 182.85
1219 | 59 | 70600 | CONN,1/2",O-RING SEAL | CENM | 2 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | G03.09.07 | 920-091383-001 | Plasma Etch LAM CHILLER | 169.16
1219 | 59 | 22262 | KOP,MESSING 1/4" | CENM | 10 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | 2A13.07.21 | FSK1/4 5780-4-6 | Plasma Etch LAM CHILLER | 168.6
1219 | 59 | 22264 | KOP MESSING 3/8" | CENM | 10 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | 2A13.07.21 | FSK 3/8 5780-6-6 | Plasma Etch LAM CHILLER | 168.6
1219 | 59 | 76831 | FILTER CARTRIDGE | CENM | 2 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | G10.02.04 | 775-091420-001 | Plasma Etch LAM CHILLER | 141.56
1219 | 59 | 21107 | #U#SW ELLEBOOG BRASS | CENM | 8 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | 2A13.07.21 | B-1010-2-6 | Plasma Etch LAM CHILLER | 136.8
1219 | 59 | 65580 | FLANGED INLET,M,4P+PE,208V,30A,TWIST | CENM | 2 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | V13.07.04 | 2508579330 | Plasma Etch LAM CHILLER | 113.18
1219 | 59 | 65582 | UNION TEE,BRASS,5/8"SW | CENM | 8 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | 2A13.05.34 | B-1010-3 | Plasma Etch LAM CHILLER | 90.88
1219 | 59 | 66383 | #U#ELBOW,BRASS,1/2" SW,1/2" NPT | CENM | 5 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | 2A13.14.21 | B-810-2-8 | Plasma Etch LAM CHILLER | 85.5
1219 | 59 | 21462 | SWITCH TOGGLE DPDT | STO1 | 6 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER |  | 661-091735-001 | Plasma Etch LAM CHILLER | 83.1
1219 | 59 | 65592 | #U#BULKHEAD FEM CONN 1/2"NPT-1/2" S | CENM | 4 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | 2A13.05.34 | B-810-71-8 | Plasma Etch LAM CHILLER | 78.36
1219 | 59 | 21108 | #U#SW KOP BRASS | CENM | 7 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | 2A13.07.21 | B-1010-1-6 | Plasma Etch LAM CHILLER | 67.9
1219 | 59 | 46844 | #U#TUBING,POLYPRO,5/8",BLK | CENM | 11 | FT | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | 2A00TBA.00 | 790-093277-014 | Plasma Etch LAM CHILLER | 65.4764
1219 | 59 | 70319 | PS,-15,+15,5V,OLD | CENM | 1 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | 2A13.14.22 | 660-091416-001 | Plasma Etch LAM CHILLER | 65
1219 | 59 | 21473 | #U#LAMP,28V | CENM | 4 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | 2A13.07.22 | 661-007800-001 | Plasma Etch LAM CHILLER | 64.5472
1219 | 59 | 48071 | UNION MALE 1/2"-1/2"NPT,1/2" DOORGANG | CENM | 4 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | 2A13.07.21 | SS-810-1-8-BT | Plasma Etch LAM CHILLER | 56.16
1219 | 59 | 65589 | #U#MALE CONN 12MM SW,1/2"NPT | CENM | 6 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | 2A13.07.23 | B-12M0-1-8 | Plasma Etch LAM CHILLER | 55.86
1219 | 59 | 75903 | #U#GASKET,TCU RESERVOIR | CENM | 2 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | 2A11.02.04 | 716-025233-001 | Plasma Etch LAM CHILLER | 50.6184
1219 | 59 | 46786 | ASSY COIL SLENOID | CENM | 1 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | 2A13.14.11 | 853-025244-002 | Plasma Etch LAM CHILLER | 46.98
1219 | 59 | 21470 | #U#FERRULE | CENM | 10 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | 2A13.07.22 | 920-091521-002 | Plasma Etch LAM CHILLER | 45.816
1219 | 59 | 21471 | #U#FERRULE NYLON SW | CENM | 10 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | 2A13.07.22 | 920-091521-004 | Plasma Etch LAM CHILLER | 45.816
1219 | 59 | 21472 | #U#O-RING,SILICO | STO1 | 10 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER |  | 734-091429-001 | Plasma Etch LAM CHILLER | 45.816
1219 | 59 | 75902 | KIT,SINGLE CHANNEL,2080 | CENM | 1 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | V14.05.03 | 857-210389-001 | Plasma Etch LAM CHILLER | 44.08
1219 | 59 | 46842 | FEM-MALE ADPATER 3/8" | CENM | 4 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | 2A13.05.31 | SS-6-A | Plasma Etch LAM CHILLER | 40.6
1219 | 59 | 65586 | #U#NUT,BRASS,5/8" | CENM | 12 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | 2A13.07.23 | B-1012-1 | Plasma Etch LAM CHILLER | 39.6
1219 | 59 | 21463 | SWITCH TOGGLE DPTT | STO1 | 1 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER |  | 661-091736-001 | Plasma Etch LAM CHILLER | 38.86
1219 | 59 | 46780 | #U#NYLON NUT,1/2" HOSE | CENM | 7 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | 2A13.05.31 | 722-090514-001 | Plasma Etch LAM CHILLER | 32.0712
1219 | 59 | 46778 | #U#CONN MALE 1/2"TUBEX3/8" NPT | CENM | 2 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | 2A13.05.31 | 920-006065-001 | Plasma Etch LAM CHILLER | 31.5928
1219 | 59 | 65585 | #U#CONN,MALE,BRASS,5/8"SWAG,1/2"NPT | CENM | 3 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | 2A13.05.34 | B-1010-1-8 | Plasma Etch LAM CHILLER | 31.11
1219 | 59 | 66382 | UNION TEE,BRASS,1/2" SW | CENM | 4 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | 2A13.14.21 | B-810-3 | Plasma Etch LAM CHILLER | 29.6
1219 | 59 | 65584 | ELBOW BRASS,5/8" SW,1/2"NPT | CENM | 3 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | 2A00.00.00 | B-1010-2-8 | Plasma Etch LAM CHILLER | 25.5
1219 | 59 | 21466 | #U#MOMENTARY SWITCH | CENM | 1 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | 2A13.07.22 | 661-091520-001 | Plasma Etch LAM CHILLER | 25.3644
1219 | 59 | 21464 | SWICH PUSHBUTTOM ROUND | CENM | 1 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | 2A13.07.22 | 661-007798-001 | Plasma Etch LAM CHILLER | 24.17
1219 | 59 | 46845 | HOSE CONN 1/2",3/8"MALE NPT,KOELW | STO2 | 2 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER |  | SS-8-HC-1-6 | Plasma Etch LAM CHILLER | 18.44
1219 | 59 | 46781 | #U#LOCKING RING,1/2" HOSE | CENM | 3 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | 2A13.05.31 | 726-090515-001 | Plasma Etch LAM CHILLER | 13.7448
1219 | 59 | 46847 | #U#FRONT FERRULE 5/8" | CENM | 11 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | 2A13.05.31 | B-1013-1 | Plasma Etch LAM CHILLER | 13.42
1219 | 59 | 46782 | INSERT NYLON 1/2T ODX3/8T | STO2 | 2 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER |  | 921-008973-001 | Plasma Etch LAM CHILLER | 13.34
1219 | 59 | 46779 | #U#FTG INSERT 1/2" TUBE NYLON | CENM | 2 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | 2A13.05.31 | 920-006142-001 | Plasma Etch LAM CHILLER | 12.6776
1219 | 59 | 46843 | #U#BACK FERRULE 5/8" | CENM | 9 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | 2A13.05.31 | B-1014-1 | Plasma Etch LAM CHILLER | 10.44
1219 | 59 | 66381 | NUT,BRASS,1/2" SW | STO1 | 4 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER |  | B-812-1 | Plasma Etch LAM CHILLER | 7.56
1219 | 59 | 22239 | #U#THERMISCH EXPANSIEVENTIEL +10/-40°C | CENM | 6 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | 2A13.07.21 | TES2/068Z3415 | Plasma Etch LAM CHILLER | 1
1219 | 59 | 22251 | #U#EXPANTIE VENTIEL SPORLAM R12 FCE | CENM | 2 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | 2A13.07.21 | SPORLAN BF FEAC | Plasma Etch LAM CHILLER | 1
1219 | 59 | 65588 | #U#MALE CONN 12MM SW,3/4"NPT | CENM | 6 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | 2A13.05.34 | B-12MO-1-12 (SP) | Plasma Etch LAM CHILLER | 1
1219 | 59 | 65590 | #U#HEX LONG NIPPEL MALE 1/2" NPT,2" | CENM | 4 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | 2A13.07.23 | B-8-HLN-2.00 | Plasma Etch LAM CHILLER | 1
1219 | 59 | 21114 | #U#SOLEN COIL C-23 208-240V 50/60HZ 11W | CENM | 4 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | 2A13.07.21 | C-23 | Plasma Etch LAM CHILLER | 0
1219 | 59 | 22263 | #U#ORIFICE | CENM | 6 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | 2A13.07.21 | 01 | Plasma Etch LAM CHILLER | 0
1219 | 59 | 46846 | #U#INSERT 5/8" OD -1/2" ID | CENM | 18 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | 2A13.07.21 | B-1015-8 | Plasma Etch LAM CHILLER | 0
1219 | 59 | 47455 | #U#BLOCK,JOINING,OUTPUT WATER | CENM | 2 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | G03.11.06 | 713-025215-001 | Plasma Etch LAM CHILLER | 0
1219 | 59 | 66035 | #U#INSERT,BRASS 12MM OD,9MM ID | CENM | 80 | EA | 3FABSPARE | FAB SPARE PARTS | LAMCHILLER | 2A13.14.23 | B-12M5-9M (SP) | Plasma Etch LAM CHILLER | 0